ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в зимний отопительный период

С наступлением осенне-зимнего периода времени во много раз повышается и

возрастает вероятность возникновения возможных пожаров.

По данным государственной статистики основная доля происшедших пожаров на территории Российской Федерации в осенне-зимний период времени, в том числе повлекших гибель людей приходится на жилой сектор, что составляет примерно около 80 процентов от их общего числа за данный период времени.

Основными причинами происшедших пожаров являются, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электроприборов.

В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний период   необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно:

-перед началом отопительного сезона провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, тепло генераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем.

-печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Помните, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже:

-одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов);

-одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;

-одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:

-не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы;

-не допускайте эксплуатацию газовых приборов при утечке газа;

-не производите присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

-не осуществляйте проверку герметичности соединений газовых приборов и оборудования с помощью источников открытого пламени (в том числе спичками, зажигалками, свечами);

-не проводите самостоятельно ремонт наполненных газом баллонов и газового оборудования;

-не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;

-не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

-не допускайте перекаливание печей;

после выгребания из топок золы и шлака, пролейте их водой и удалите в специально отведенное для них безопасное место.

-не устанавливайте и не используйте металлические печи (буржуйки) не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

-не допускайте использование электрических изделий, электроприборов и электрооборудования, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также не эксплуатируйте электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие  самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом.

При установке (оформлении) елки и при проведении новогодних мероприятий (торжеств) необходимо соблюдать следующие правила:

-иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок;

-лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами;

-электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений;

-используйте только электрические елочные гирлянды, имеющие соответствующие сертификаты, в том числе и сертификат пожарной безопасности.

-не допускайте применение электрических елочных гирлянд без соответствующих сертификатов;

-при неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно отключите иллюминацию и не включайте до выяснения неисправностей и их устранения;

-не используйте для украшения елки целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения, не применяйте для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п., не обкладывайте подставку елки и не украшайте её ветки ватой и игрушками из нее.

-не применяйте и не используйте не сертифицированные пиротехнические изделия, а также не применяйте пиротехнические изделия в местах массового скопления людей, в зданиях и помещениях, вблизи  строений и сооружений.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.

ПЧ№91

ГКУ ВО 2 отряд ПС

Телефон:  8 844 53 7 81 54