О мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях!

Каждые 2 минуты в России вспыхивает новый пожар. Каждые 30 минут огонь уносит еще одну человеческую жизнь. В России пожаров в 10 раз больше, чем сто лет назад.

О мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях!

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальныхгаражах, общежитиях возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение

спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности инарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательныхприборов, электрооборудования.

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правилапожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае

возникновения пожара. Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого

дома, проживающему в общежитии, необходимо ознакомиться с настоящими правилами и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома(квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

По электрохозяйству:

- заменить некалиброванные плавкие вставки ("жучки") вэлектрощите на предохранители заводского изготовления;

- не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы(телевизоры, компьютеры, электрические чайники и др.);

- не допускать использования горючих абажуров наэлектролампах;

- не допускать устройства временных самодельных электросетей впомещениях;

- не допускать эксплуатацию электронагревательных приборов безнесгораемых подставок;

- заменить оголенные и ветхие электрические провода;

- не допускать эксплуатацию самодельных (кустарных)электронагревательных приборов;

- соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки, при соединении проводов скруткой происходит ихнагрев в результате большого переходного сопротивления, что может привести к пожару;

- не допускать включение электронагревательных приборов без  соединительной вилки.

На постоянно работающие электрические приборы (холодильники, телевизоры, компьютеры) необходимо поставить (на каждый)отдельные предохранительные элементы (удлинитель со встроенными предохранителями, типа «Пилот»).

По печному отоплению:

- отремонтировать дымоход печи;

- очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

- побелить мелом или известью все дымоходные трубы и стеныпечи, чтобы было видно по местам копоти щели и трещины вкирпичной кладке;

- напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист по стеклоткани размером не менее 50 х 70 см;

- довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянныхконструкций;

- не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручатьнадзор за ними малолетним детям.

По газовому оборудованию:

- расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей -1м, топочных дверок печей -2 м;

- убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

- не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

- двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

- разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак:"Огнеопасно. Баллоны с газом!";

- запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички,зажигалки, свечи).

Дополнительные мероприятия:

- ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;

- в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;

- решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;

- не оставлять малолетних детей одних без присмотра.

Граждане обязаны (ст.34 ФЗ-69):

-соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в ихсобственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров ипротивопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилыхи иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Уважаемые граждане! Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность ипаника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Действия при пожаре:

- сообщить о пожаре по телефону "01" или по сотовому телефону«101»;

- эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям);

-по возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения);

-при пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:

-оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

-бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

-спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО

ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХБЛИЗКИ