СОВЕТ БОЛЬШЕСУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

55 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА    2 СОЗЫВА

Решение
03.06.2013 г.                                           № 55/95                              с. Большое Судачье
Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области 
на период 2013 – 2021гг.
В соответствии с приказом Министерства регионального развития от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большесудаченского сельского поселения, Совет Большесудаченского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на период 2013 – 2021 гг» согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и обнародования. 

Глава Большесудаченского
сельского поселения                                                                     С.Н. Внучков
                                        Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры 

Большесудаченского сельского поселения

Руднянского муниципального района

 Волгоградской области 

на период 2013-2021 гг.

Утверждено

решением Совета

Большесудаченского сельского поселения

от 03.06.2013г. № 55/95
                                                              Паспорт

	Наименование программы


	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения на 2013-2021 г.г.;

	Основание для разработки Программы
	- Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;



	Руководитель Программы
	- Администрация Большесудаченского сельского поселения;



	Разработчик Программы 
	-  Администрация Большесудаченского сельского поселения;



	Исполнители Программы


	-  Администрация Большесудаченского сельского поселения, 

    организации (предприятия) коммунального комплекса (по     согласованию);

	Цели Программы 
	- Обеспечение к 2015 году жителей Большесудаченского сельского поселения всеми коммунальными услугами нормативного качества;

- Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования;

- Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;



	Задачи Программы 


	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- Программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

	Срок реализации Программы
	- Реализация программы планируется на 2013- 2021 годы.

	 Источники финансирования Программы
	- Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств  областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников;

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

 
	 Практическая реализация мероприятий программы позволит:

- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Большесудаченского сельского поселения.

	Контроль за исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок  возлагается на Администрацию Большесудаченского сельского поселения.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
решения программными методами
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. №    261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».                                            Муниципальная целевая программа Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения на 2013-2021 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.                                                                                       Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.                                                                                                        Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения,  теплоснабжения отвечает интересам жителей Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района и позволит:

· повысить комфортность условий проживания населения на территории Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

· повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения — это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.
В связи с тем, что Большесудаченское сельское поселение Руднянского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств  областного, районного и местного бюджетов и внебюджетного источников.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.                                                                                                                         Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
· создание водопроводной сети;
· снижение потерь при эксплуатации систем теплоснабжения;
· обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов.
В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· обеспечение собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества;

· обеспечение доступности для населения поселения стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе Коммунальной инфраструктуры;

· обеспечение объектов социальной сферы качественными коммунальными услугами; 

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Большесудаченского сельского поселения, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика социально-экономического потенциала Большесудаченского сельского поселения                                                                                               
 Большесудаченское сельское поселение расположено  в  западной  части Руднянского района. Село граничит с Даниловским, Еланским районами.
Большесудаченское сельское поселение состоит из 1 населенного пункта: село Большое Судачье. 

В селе Большое Судачье расположены следующие административные центры:  Администрация Большесудаченского сельского поселения, Большесудаченская участковая больница, аптека, ОПС Большое Судачье Жирновского почтамта, Узел связи, МБОУ Большесудаченская СОШ, МБДОУ Большесудаченский детский сад, МБУ Большесудаченский СДК, библиотека,
6 магазинов, ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания», КФХ «Зобнин А.В.», КФХ «Тивелев В.Б.», КФХ «Чекуров С.П.».
                   Общая площадь земель в границах населенного пункта  724 га.
                   Численность постоянного населения Большесудаченского сельского поселения на 01.01.2013г.- 1070 чел.

3.1  Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства Большесудаченского сельского поселения
Таблица № 1
Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства Большесудаченского сельского поселения

	Показатель
	Ед. измер.
	2012 год
	2013 год 

(оценка)   

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс.кв.м
	26,7
	

	                              В том числе 
	
	
	

	МКД (многоквартирные жилые дома)
	тыс.кв.м
	1,7
	

	                              из них в управлении
	
	
	

	                              ТСЖ
	тыс.кв.м
	------
	

	                              УК
	тыс.кв.м
	------
	

	                              непосредственное управление
	тыс.кв.м
	-----
	

	Жилые дома (индивидуальные здания)
	тыс.кв.м
	26,7
	

	Жилой фонд пригодный для проживания
	тыс.кв.м
	26,7
	

	Жилой фонд не пригодный для проживания:
	тыс.кв.м
	------
	

	             в том числе  ветхий  жилой фонд 
	тыс.кв.м
	------
	

	                                    аварийный жилой фонд
	тыс.кв.м
	------
	

	Средняя обеспеченность населения жильем
	кв.м.на                   1 жителя
	25,0
	

	Количество ТСЖ
	единиц
	------
	

	Количество установленных общедомовых приборов учета, всего:
	шт
	------
	

	в том числе:
	
	
	

	учета тепла
	шт
	------
	

	учета газа
	шт
	------
	

	учета электроэнергии
	шт
	------
	

	учета водоснабжения
	шт
	------
	

	Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды
	шт
	------
	

	Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
	млн.руб.
	------
	

	Уровень собираемости платежей за ЖКУ
	%
	------
	

	Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий
	единиц
	4
	

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ   
	
	
	

	Водопроводы     
	единиц
	------
	

	ВОС-1, 2        
	
	------
	

	Протяженность   сетей  
	км
	           ------
	

	Мощность   водопроводов          
	тыс. куб.м/сут.
	-----
	

	Подача воды в сети
	тыс. куб.м.
	------
	

	Пропущено воды через очистные  сооружения
	тыс. куб. м.
	------
	

	Отпуск воды всем потребителям
	тыс. куб.м
	------
	

	в том числе населению
	тыс. куб.м
	-----
	

	на хозбытовые нужды 
	тыс. куб.м
	-----
	

	Потребление воды (на 1 жителя):  
	
	
	

	Фактическое    
	м3/год
	-----
	

	Нормативное  
	м3/год
	
	

	куб. м/год на 1 чел.  
	
	
	

	КАНАЛИЗАЦИЯ
	
	
	

	Мощность канализационных  сооружений 
	Т. м3/ сут.
	------
	

	Протяженность канализационных сетей
	км
	------
	

	Отведено сточных вод
	млн. м3
	------
	

	в том числе пропущено  через очистные  сооружения   
	млн. м3
	------
	

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  
	
	
	

	Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении
	км
	           ------
	

	Число котельных - всего (муниципальных)
	единиц
	------
	

	в том числе на:
	единиц
	
	

	жидком топливе  
	единиц
	------
	

	газе       
	единиц
	------
	

	Мощность  котельных на:          
	
	
	

	жидком топливе  
	Гкал/час
	------
	

	газе
	Гкал/час
	------
	

	Выработано тепла
	тыс. Гкал
	------
	

	Реализовано тепла
	тыс. Гкал
	------
	

	в т.ч. населению
	тыс. Гкал
	------
	

	на хозбытнужды     
	Гкал/кв. м
	------
	

	обеспеченность (на 1 кв. м в месяц)   
	Гкал/кв. м 
	------
	

	ГАЗИФИКАЦИЯ   
	км
	------
	

	Протяженность уличной газовой сети   
	единиц
	17,0
	

	Общее число газифицированных квартир
	единиц
	346
	

	сетевым газом   
	единиц
	346
	

	сжиженным газом
	единиц
	------
	

	Отпущено сетевого газа всем потребителям
	тыс. м³
	------
	

	в т.ч. населению
	тыс. м³
	------
	

	Отпущено  сжиженного газа всем потребителям    
	тонн
	------
	

	в т.ч. населению
	тонн
	------
	

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	

	Протяженность линий электропередач, всего
	км
	           17,0
	

	Отпуск электроэнергии потребителям, всего
	млн. кВт час
	------
	

	В том числе населению     
	млн. кВт час
	------
	

	Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета
	%
	------
	


4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.
4.1.Водоснабжение Большесудаченского сельского поселения.
Источником водоснабжения Большесудаченского  сельского поселения являются подземные воды. Водоснабжение с. Большое Судачье осуществляется с помощью трех централизованных скважин, собственных скважин, шахтных колодцев, имеется 1 открытый водоем.
Схема сетей водоснабжения в границах Большесудаченского сельского поселения:

- диаметр водопровода 100 мм;

- количество водонапорных башен –2;

- количество скважин – 3, из них действующих 3 скважины.

Общая протяженность водопроводной сети 7 км.

4.2. Энергоснабжение Большесудаченского сельского поселения.

Электроснабжение потребителей Большесудаченского сельского поселения осуществляется  по Л-13-10 кВ ПС 110/10 «Матышево». Также село можно запитать в аварийном случае по Л-4-10 кВ ПС 110/10 «Матышево». ВЛ-10 кВ выполнена проводом АС-35 на железобетонных опорах. ВЛ – 0,4 кВ выполнена проводом А-25 и А-16 на деревянных опорах с железобетонными пасынками. На территории села установлено 10 КТП, которые распределены с учетом удобства подхода ВЛ-10 кВ и нагрузки потребителей. КТП 72 находится на балансе администрации Большесудаченского сельского поселения.
 Освещение улиц в ночное время суток осуществляется от 10 КТП. Для подвески проводов уличного освещения и установки светильников типа РКУ-250 используются опоры существующих ВЛ-0,4 кВ, отходящих от этих КТП. Всего установлен 112 светильник.  Общая освещенность Большесудаченского сельского поселения составляет 100 %.
    4.3.   Газоснабжение Большесудаченского сельского поселения

Газоснабжение Большесудаченского сельского поселения подается от ГРП с. Большое Судачье. Газопровод протяженностью в 17 км проложен из стальных  электросварных  труб, защищенных от почвенной коррозии антикоррозийной изоляцией, уложен в траншее глубиной не менее 0,9 м, протяженностью в 6 км - воздушный
Не газифицирован МБУ Большесудаченский СДК. Со временем нужно его обязательно газифицировать.
4.4. Утилизация твердых бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы в сельском поселении вывозятся самовывозом. Площадка временного хранения твердых бытовых отходов предназначена для централизованного складирования собираемых бытовых отходов. 
Анализ показал, что для полного обеспечения контейнерами необходимо 20 контейнеров и соответственно оборудовать площадки. Рынок сбора вторичных ресурсов практически не организован. Радиологический и морфологический контроль поступающих отходов отсутствует. К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, других организаций.

Особую проблему составляют крупногабаритные отходы: не подлежащие к использованию холодильники, телевизоры, стиральные машины, мебель.

Решение указанных проблем требует системного подхода к постановке задачи, выработке плана ее решения, обеспечению ресурсами. Требуется координация действий администрации сельского поселения. Следовательно, необходимы программные методы решения поставленных задач.
4.5. Теплоснабжение Большесудаченского сельского поселения
На территории Большесудаченского сельского поселения все учреждения имеют электрическое отопление.
5. Перечень основных мероприятий программы.
 
Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение №    1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло- и водоснабжению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.
6. Механизм реализации Программы.
Администрация Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района в рамках настоящей Программы:
— осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;
- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение №    1);
· подает бюджетные заявки на финансирование Программы;
· распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;
· определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
· определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
· формирует и подает в Администрацию Волгоградской области пакет документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
— осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
— заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №    94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
— предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Волгоградской области и Администрацию Руднянского муниципального района.
7. Ожидаемые результаты комплексного развития системы  коммунальной инфраструктуры

   Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения в сфере водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения позволит:

    - обеспечить централизованным водоснабжением территорию поселения;

     - обеспечит повышение комфортности проживания населения;

     - экономичность потребления энергетических ресурсов;

     - снизить затраты на отопление зданий и помещений учреждений и организаций.

8. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий

   Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  Большесудаченского сельского поселения. Общая сумма планируемых затрат за 2013-2021 годы- 150 тыс.руб.
Приложение № 1

Мероприятия к комплексной программе « Развитие систем коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения»

	№
	Наименование мероприятия
	Заказчик
	Источник финансирования
	Объем финансиро вания тыс.руб

ВСЕГО
	                  Ориентировочный объем финансирования

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021


	1
	                                                                                                            Водоснабжение

	1.1

	Ремонт водопровода 
	Администрация поселения
	бюджет поселения
	150
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бю  бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Установка гидрантов
	Администрация поселения
	бюджет поселения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по водоснабжению
	150
	
	150
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	2
	                                                                                                 Утилизации твердых бытовых отходов                          

	2.1
	Содержание  санкционированной свалки временного хранения ТБО
	Администрация поселения
	бюджет поселения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по утилизацию твердых бытовых отходов0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	

	3
	                                                                                                 Газоснабжение

	3.1
	Газификация объектов соцкульта
	Администрация поселения
	бюджет поселения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО на газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	150
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	


